## Лист1 (2)
Бокс для зарядки аккумуляторов
Общее
1. | Основные функции | Полная зарядка аккумуляторов за 4 часа Одновременная зарядка 8-ми аккумуляторов 5 индикаторов степени зарядки каждого аккумулятора
2 | Технические характеристики
| Электропитание, не более | 110 В ~ 220 В при 50/60 Гц переменного тока
| Потребляемая мощность, не более | 150 Вт
| Время зарядки, не более | 6 часов
| Количество отсеков для зарядки, не менее | 8
| Размеры, не более | 270 × 200 × 52 мм
| Вес, не более | 2 кг
| Рабочая температура | от 5 ℃ до +45 ℃
| Температура хранения | от -20 ℃ до + 70 ℃
| Относительная рабочая влажность | от 5% до 95%